## KPI
| Case | Total cost | Emissions | Self-generation | fc_hours | Load factor | TEr | T_mean | Spot_mean | el_price | dh_price | P_imp_max
1 | building_hospital_2050_year_bio_fc.xlsx | 197650.4516 | 17991916.4981 | 0.62551 | 1163 | 0.85125 | 1.1076 | 3.3894 | 0.039288 | 80437.7031 | 13502.0026 | 466.1717
2 | building_hospital_2050_year_bio.xlsx | 176014.6855 | 21003571.5364 | 0.53203 | 0 |  | 1.1076 | 3.3894 | 0.039288 | 95545.0555 | 20967.0989 | 488.002
3 | building_hospital_2050_year_fc.xlsx | 214594.7239 | 28569208.8622 | 0.1658 | 1243 | 0.99642 | 1.1076 | 3.3894 | 0.039288 | 136883.0587 | 38010.0221 | 500

## Total power
| Case | P_demand | P_pv | P_fc | P_bio | P_imp | P_exp | Boiler | V_bat_ch | V_bat_dis | Q_demand | Q_st | Q_fc | Q_bio | Q_dh | Q_heater | V_tes_ch | V_tes_dis
1 | building_hospital_2050_year_bio_fc.xlsx | 951986.9987 | 62785.6869 | 99000.7501 | 277284.7942 | 718707.8509 | 556.0338 | 202648.5271 | 51750.4511 | 49162.9285 | 1054453.0839 | 42224.7268 | 89100.6751 | 693211.9855 | 32690.7649 | 0 | 108471.9103 | 103048.3147
2 | building_hospital_2050_year_bio.xlsx | 951986.9987 | 62785.6869 | 0 | 277501.5211 | 868248.1984 | 4.7184e-12 | 253680.4518 | 57359.1176 | 54491.1617 | 1054453.0839 | 42224.7268 | 0 | 693753.8026 | 70698.6304 | 0 | 118090.5538 | 112186.0261
3 | building_hospital_2050_year_fc.xlsx | 951986.9987 | 62785.6869 | 123854.8207 | 0 | 1432226.2356 | 3.1477e-12 | 664049.3611 | 56607.6671 | 53777.2837 | 1054453.0839 | 42224.7268 | 111469.3386 | 0 | 241555.0124 | 0 | 96907.1009 | 92061.7459