## KPI
| Case | Total cost | Emissions | Self-generation | fc_hours | Load factor | TEr | T_mean | Spot_mean | el_price | dh_price | P_imp_max
1 | winter_bio_fc.xlsx | 3695.0341 | 104533.3333 | 1 | 147 | 0.89143 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 0.67068 | 7.1918 | 0 | 3441.0041
2 | winter_bio.xlsx | 4838.703 | 492588.6241 | 0.49222 | 0 |  | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 2526.072 | 570.7706 | 315.6544 | 4584.673
3 | winter_fc.xlsx | 4574.4831 | 249724.435 | 0.66631 | 168 | 1 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 1689.0817 | 543.0967 | 265.6544 | 4320.4531
4 | winter_import_min_bio_fc.xlsx | 5453.6805 | 111135.922 | 0.81263 | 165 | 0.9312 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 0.67068 | 1781.9306 | 0 | 5199.6505
5 | winter_import_min_bio.xlsx | 5612.0516 | 365167.5056 | 0.49399 | 0 |  | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 1123.1157 | 2157.8347 | 108.9319 | 5358.0216
6 | winter_import_min_fc.xlsx | 5551.6821 | 138163.6825 | 0.6354 | 168 | 0.98537 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 241.9262 | 2445.4311 | 48.896 | 5297.6521
7 | summer_bio_fc.xlsx | 2042.1148 | 325622.3146 | 0.13408 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1604.7135 | 191.6749 | 338.9049 | 1788.0848
8 | summer_bio.xlsx | 2040.2319 | 325622.3146 | 0.13408 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1604.7135 | 189.792 | 338.9049 | 1786.2019
9 | summer_fc.xlsx | 2042.1148 | 325622.3146 | 0.13408 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1604.7135 | 191.6749 | 338.9049 | 1788.0848
10 | summer_import_min_bio_fc.xlsx | 3013.5451 | 116598.1493 | 0.70921 | 89 | 0.91711 | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 629.9421 | 47.0073 | 142.7169 | 2759.5151
11 | summer_import_min_bio.xlsx | 2679.5651 | 243229.9141 | 0.50607 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 975.8751 | 25.9188 | 142.7169 | 2425.5351
12 | summer_import_min_fc.xlsx | 2644.9794 | 116622.8282 | 0.70921 | 89 | 0.91711 | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 629.8848 | 47.0073 | 142.7169 | 2390.9494

## Total power
| Case | P_demand | P_pv | P_fc | P_bio | P_imp | P_exp | Boiler | V_bat_ch | V_bat_dis | Q_demand | Q_st | Q_fc | Q_bio | Q_dh | Q_heater | V_tes_ch | V_tes_dis
1 | winter_bio_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 13103.9679 | 6720 | 0 | 403.9676 | 1935.7763 | 1447.6173 | 1375.2364 | 30619.163 | 169.3356 | 11793.5712 | 16800 | 9.9476e-14 | 0 | 1590.4015 | 1510.8814
2 | winter_bio.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 0 | 6720 | 24002.7136 | 8.5265e-14 | 13259.3336 | 1030.7368 | 979.2 | 30619.163 | 169.3356 | 0 | 16800 | 524.5737 | 0 | 2681.5974 | 2547.5175
3 | winter_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 16800 | 0 | 15532.4738 | 4.1211e-13 | 14873.2644 | 947.3242 | 899.958 | 30619.163 | 169.3356 | 15120 | 0 | 585.6348 | 0 | 2581.4351 | 2452.3634
4 | winter_import_min_bio_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 15364.8806 | 3071.6189 | 0 | 976.2419 | 0 | 968.2888 | 919.8744 | 30619.163 | 169.3356 | 13828.3925 | 7679.0472 | 9050.7405 | 0 | 267.0578 | 158.705
5 | winter_import_min_bio.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 0 | 6720 | 10691.8432 | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 30619.163 | 169.3356 | 0 | 16800 | 13749.8274 | 0 | 100 | 0
6 | winter_import_min_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 16554.1483 | 0 | 1960.2913 | 1070.8674 | 0 | 634.5811 | 602.8521 | 30619.163 | 169.3356 | 14898.7335 | 0 | 15651.0939 | 0 | 100 | 0
7 | summer_bio_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 4.8258e-11 | 5.7353e-11 | 19750.9566 | 2.1378e-12 | 4242.6683 | 1403.6045 | 1333.4243 | 7757.7354 | 1474.8108 | 4.3432e-11 | 1.4338e-10 | 2160.4362 | 0 | 2377.4236 | 2257.2438
8 | summer_bio.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 0 | 7.1054e-15 | 19750.9566 | 4.2633e-14 | 4242.6683 | 1403.6045 | 1333.4243 | 7757.7354 | 1474.8108 | 0 | 1.7764e-14 | 2160.4362 | 0 | 2377.4236 | 2257.2438
9 | summer_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 4.8258e-11 | 0 | 19750.9566 | 8.8839e-14 | 4242.6683 | 1403.6045 | 1333.4243 | 7757.7354 | 1474.8108 | 4.3432e-11 | 0 | 2160.4362 | 0 | 2377.4236 | 2257.2438
10 | summer_import_min_bio_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 8162.2806 | 0 | 7305.4197 | 18.5035 | 0 | 221.7749 | 210.6861 | 7757.7354 | 1474.8108 | 7346.0525 | 0 | 52.8645 | 0 | 4419.8486 | 3303.8561
11 | summer_import_min_bio.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 0 | 2964.5085 | 12473.5996 | 4.2633e-14 | 0 | 0 | 0 | 7757.7354 | 1474.8108 | 0 | 7411.2713 | 24.8645 | 0 | 5164.2228 | 4011.0117
12 | summer_import_min_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 8162.2616 | 0 | 7305.3848 | 18.5035 | 0 | 220.6971 | 209.6623 | 7757.7354 | 1474.8108 | 7346.0355 | 0 | 52.8645 | 0 | 4419.5069 | 3303.5316