## KPI
| Case | Total cost | Emissions | Self-generation | fc_hours | Load factor | TEr | T_mean | Spot_mean | el_price | dh_price | P_imp_max
1 | winter_blackout_night_bio_fc.xlsx | 3441.0012 | 104533.3333 | 1 | 147 | 0.89198 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 0.67068 | 7.1918 | 0
2 | winter_blackout_night_bio.xlsx | 4586.1054 | 485052.4636 | 0.49216 | 0 |  | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 2527.5266 | 570.7706 | 315.6757
3 | winter_blackout_night_fc.xlsx | 4314.3715 | 242488.125 | 0.66637 | 168 | 1 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 1689.9115 | 536.2074 | 265.6757
4 | winter_blackout_night_import_min_bio_fc.xlsx | 5303.1679 | 139595.0783 | 0.63391 | 167 | 0.98648 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 244.0674 | 2452.6689 | 48.9319
5 | winter_blackout_night_import_min_bio.xlsx | 6577.2446 | 482188.1388 | 0.006895 | 0 |  | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 1840.1644 | 4221.6547 | 198.9879
6 | winter_blackout_night_import_min_fc.xlsx | 5303.1679 | 139595.0783 | 0.63391 | 167 | 0.98648 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 244.0674 | 2452.6689 | 48.9319
7 | winter_storage_empty_blackout_night_bio_fc.xlsx | 3442.9321 | 105236.0813 | 0.99908 | 147 | 0.89203 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 48.8697 | 7.1918 | 42.466
8 | winter_storage_empty_blackout_night_bio.xlsx | 4586.2883 | 485086.8215 | 0.49211 | 0 |  | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 2527.7095 | 570.7706 | 315.6757
9 | winter_storage_empty_blackout_night_fc.xlsx | 4334.9906 | 242522.4829 | 0.66632 | 168 | 1 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 1690.0944 | 556.6436 | 265.6757
10 | winter_storage_empty_blackout_night_import_min_bio_fc.xlsx | 5300.0678 | 138637.3413 | 0.63482 | 168 | 0.98456 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 279.2505 | 2446.6582 | 82.466
11 | winter_storage_empty_blackout_night_import_min_bio.xlsx | 6577.7245 | 482822.4966 | 0.0068505 | 0 |  | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 1871.3857 | 4221.6547 | 228.6721
12 | winter_storage_empty_blackout_night_import_min_fc.xlsx | 5300.0678 | 138637.3413 | 0.63482 | 168 | 0.98456 | 1.7315 | -5.4982 | 0.051505 | 279.2505 | 2446.6582 | 82.466
13 | summer_blackout_night_bio_fc.xlsx | 1789.3704 | 323323.5163 | 0.13416 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1590.9788 | 207.2054 | 339.3976
14 | summer_blackout_night_bio.xlsx | 1790.3789 | 323323.5163 | 0.13416 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1590.9788 | 208.2139 | 339.3976
15 | summer_blackout_night_fc.xlsx | 1790.3789 | 323323.5163 | 0.13416 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1590.9788 | 208.2139 | 339.3976
16 | summer_blackout_night_import_min_bio_fc.xlsx | 2391.7479 | 116743.6319 | 0.70921 | 89 | 0.91713 | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 630.6666 | 47.0073 | 142.7169
17 | summer_blackout_night_import_min_bio.xlsx | 2250.2306 | 288742.0061 | 0.13734 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1245.1485 | 512.1549 | 217.1658
18 | summer_blackout_night_import_min_fc.xlsx | 2391.7479 | 116743.6319 | 0.70921 | 89 | 0.91713 | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 630.6666 | 47.0073 | 142.7169
19 | summer_storage_empty_blackout_night_bio_fc.xlsx | 1790.5168 | 323355.7269 | 0.13408 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1591.1168 | 208.2139 | 339.3976
20 | summer_storage_empty_blackout_night_bio.xlsx | 1790.5168 | 323355.7269 | 0.13408 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1591.1168 | 208.2139 | 339.3976
21 | summer_storage_empty_blackout_night_fc.xlsx | 1790.5168 | 323355.7269 | 0.13408 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1591.1168 | 208.2139 | 339.3976
22 | summer_storage_empty_blackout_night_import_min_bio_fc.xlsx | 2391.6188 | 116803.9365 | 0.70911 | 89 | 0.91707 | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 630.5877 | 47.0073 | 142.7169
23 | summer_storage_empty_blackout_night_import_min_bio.xlsx | 2249.3991 | 288614.0768 | 0.13725 | 0 |  | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 1240.3031 | 512.1549 | 213.2899
24 | summer_storage_empty_blackout_night_import_min_fc.xlsx | 2391.6188 | 116803.9365 | 0.70911 | 89 | 0.91707 | 0.44212 | 15.3173 | 0.02937 | 630.5877 | 47.0073 | 142.7169

## Total power
| Case | P_demand | P_pv | P_fc | P_bio | P_imp | P_exp | Boiler | V_bat_ch | V_bat_dis | Q_demand | Q_st | Q_fc | Q_bio | Q_dh | Q_heater | V_tes_ch | V_tes_dis
1 | winter_blackout_night_bio_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 13112.0575 | 6720 | 0 | 418.6669 | 1928.8119 | 1454.7114 | 1381.9758 | 30619.163 | 169.3356 | 11800.8517 | 16800 | 0 | 0 | 1596.7241 | 1516.8879
2 | winter_blackout_night_bio.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 0 | 6720 | 24005.7943 | 8.5265e-14 | 13256.4143 | 1150.7368 | 1093.2 | 30619.163 | 169.3356 | 0 | 16800 | 524.5737 | 0 | 2623.213 | 2492.0523
3 | winter_blackout_night_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 16800 | 0 | 15529.8952 | 3.8369e-13 | 14865.5316 | 1050.4096 | 997.8891 | 30619.163 | 169.3356 | 15120 | 0 | 585.6348 | 0 | 2426.7786 | 2305.4396
4 | winter_blackout_night_import_min_bio_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 16474.1483 | 0 | 1960.2913 | 985.7227 | 0 | 737.4763 | 700.6025 | 30619.163 | 169.3356 | 14826.7335 | 0 | 15723.0939 | 0 | 100 | 0
5 | winter_blackout_night_import_min_bio.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 0 | 0 | 17420.0547 | 0 | 0 | 164.2308 | 156.0192 | 30619.163 | 169.3356 | 0 | 0 | 30549.8274 | 0 | 100 | 0
6 | winter_blackout_night_import_min_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 16474.1483 | 0 | 1960.2913 | 985.7227 | 0 | 737.4763 | 700.6025 | 30619.163 | 169.3356 | 14826.7335 | 0 | 15723.0939 | 0 | 100 | 0
7 | winter_storage_empty_blackout_night_bio_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 13112.8085 | 6720 | 44.2577 | 462.8522 | 1934.6184 | 1355.0475 | 1287.2951 | 30619.163 | 169.3356 | 11801.5277 | 16800 | 2.9559e-13 | 0 | 1726.3737 | 1640.055
8 | winter_storage_empty_blackout_night_bio.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 0 | 6720 | 24007.9417 | 9.9476e-14 | 13256.4143 | 1193.6842 | 1134 | 30619.163 | 169.3356 | 0 | 16800 | 524.5737 | 0 | 2623.213 | 2492.0523
9 | winter_storage_empty_blackout_night_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 16800 | 0 | 15532.0426 | 3.979e-13 | 14867.7136 | 1049.7164 | 997.2306 | 30619.163 | 169.3356 | 15120 | 0 | 585.6348 | 0 | 2470.4192 | 2346.8982
10 | winter_storage_empty_blackout_night_import_min_bio_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 16540.5852 | 0 | 1976.0018 | 1070.8674 | 0 | 677.5285 | 643.6521 | 30619.163 | 169.3356 | 14886.5267 | 0 | 15663.3008 | 0 | 100 | 0
11 | winter_storage_empty_blackout_night_import_min_bio.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 0 | 0 | 17422.2021 | 0 | 0 | 207.1781 | 196.8192 | 30619.163 | 169.3356 | 0 | 0 | 30549.8274 | 0 | 100 | 0
12 | winter_storage_empty_blackout_night_import_min_fc.xlsx | 17683.7659 | 271.9227 | 16540.5852 | 0 | 1976.0018 | 1070.8674 | 0 | 677.5285 | 643.6521 | 30619.163 | 169.3356 | 14886.5267 | 0 | 15663.3008 | 0 | 100 | 0
13 | summer_blackout_night_bio_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 4.8258e-11 | 5.7353e-11 | 19497.0847 | 4.0695e-12 | 3980.7894 | 1563.7444 | 1485.5571 | 7757.7354 | 1474.8108 | 4.3432e-11 | 1.4338e-10 | 2412.3151 | 0 | 2177.4236 | 2067.2438
14 | summer_blackout_night_bio.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 0 | 0 | 19497.0847 | 3.6193e-14 | 3980.7894 | 1563.7444 | 1485.5571 | 7757.7354 | 1474.8108 | 0 | 0 | 2412.3151 | 0 | 2177.4236 | 2067.2438
15 | summer_blackout_night_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 4.8258e-11 | 0 | 19497.0847 | 9.2269e-14 | 3980.7894 | 1563.7444 | 1485.5571 | 7757.7354 | 1474.8108 | 4.3432e-11 | 0 | 2412.3151 | 0 | 2177.4236 | 2067.2438
16 | summer_blackout_night_import_min_bio_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 8162.4262 | 0 | 7305.4593 | 18.5035 | 0 | 225.4774 | 214.2036 | 7757.7354 | 1474.8108 | 7346.1836 | 0 | 52.8645 | 0 | 4422.4695 | 3306.346
17 | summer_blackout_night_import_min_bio.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 0 | 0 | 15446.1151 | 0 | 0 | 160.1399 | 152.1329 | 7757.7354 | 1474.8108 | 0 | 0 | 6382.9246 | 0 | 100 | 0
18 | summer_blackout_night_import_min_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 8162.4262 | 0 | 7305.4593 | 18.5035 | 0 | 225.4774 | 214.2036 | 7757.7354 | 1474.8108 | 7346.1836 | 0 | 52.8645 | 0 | 4422.4695 | 3306.346
19 | summer_storage_empty_blackout_night_bio_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 0 | 0 | 19499.2321 | 0 | 3980.7894 | 1606.6917 | 1526.3571 | 7757.7354 | 1474.8108 | 0 | 0 | 2412.3151 | 0 | 2177.4236 | 2067.2438
20 | summer_storage_empty_blackout_night_bio.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 0 | 0 | 19499.2321 | 3.6193e-14 | 3980.7894 | 1606.6917 | 1526.3571 | 7757.7354 | 1474.8108 | 0 | 0 | 2412.3151 | 0 | 2177.4236 | 2067.2438
21 | summer_storage_empty_blackout_night_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 4.8256e-11 | 0 | 19499.2321 | 9.2167e-14 | 3980.7894 | 1606.6917 | 1526.3571 | 7757.7354 | 1474.8108 | 4.3431e-11 | 0 | 2412.3151 | 0 | 2177.4236 | 2067.2438
22 | summer_storage_empty_blackout_night_import_min_bio_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 8161.929 | 0 | 7307.8439 | 18.5035 | 0 | 263.227 | 250.0656 | 7757.7354 | 1474.8108 | 7345.7361 | 0 | 52.8645 | 0 | 4413.5199 | 3297.8439
23 | summer_storage_empty_blackout_night_import_min_bio.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 0 | 0 | 15448.2625 | 0 | 0 | 203.0873 | 192.9329 | 7757.7354 | 1474.8108 | 0 | 0 | 6382.9246 | 0 | 100 | 0
24 | summer_storage_empty_blackout_night_import_min_fc.xlsx | 17546.5545 | 2108.4464 | 8161.929 | 0 | 7307.8439 | 18.5035 | 0 | 263.227 | 250.0656 | 7757.7354 | 1474.8108 | 7345.7361 | 0 | 52.8645 | 0 | 4413.5199 | 3297.8439