## KPI
| Case | Total cost | Emissions | Self-generation | fc_hours | Load factor | TEr | T_mean | Spot_mean | el_price | dh_price | P_imp_max
1 | year_bio_fc.xlsx | 188958.5084 | 19697245.8927 | 0.54186 | 0 |  | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 90164.6261 | 24955.1401 | 461.0721 | 175749.0084
2 | year_bio.xlsx | 189025.6122 | 19703168.1365 | 0.54181 | 0 |  | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 90181.2624 | 25009.8787 | 461.0721 | 175816.1122
3 | year_fc.xlsx | 205596.3411 | 30842470.6709 | 0.04964 | 0 |  | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 149921.3745 | 49901.4963 | 500 | 192386.8411
4 | year_import_min_bio_fc.xlsx | 271800.5945 | 5648002.4765 | 0.79305 | 6702 | 0.91211 | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 21668.7708 | 40407.3662 | 158.6119 | 258591.0945
5 | year_import_min_bio.xlsx | 220192.6204 | 16398281.2541 | 0.54663 | 0 |  | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 54221.619 | 49135.1889 | 158.6119 | 206983.1204
6 | year_import_min_fc.xlsx | 268668.5819 | 6775243.0187 | 0.67216 | 6932 | 0.93537 | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 26138.513 | 61124.9549 | 158.6119 | 255459.0819

## Total power
| Case | P_demand | P_pv | P_fc | P_bio | P_imp | P_exp | Boiler | V_bat_ch | V_bat_dis | Q_demand | Q_st | Q_fc | Q_bio | Q_dh | Q_heater | V_tes_ch | V_tes_dis
1 | year_bio_fc.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | -1.746e-08 | 275500.5161 | 813466.3015 | 5.1337e-12 | 246089.7929 | 57070.0506 | 54216.5481 | 1054488.4458 | 42224.7268 | -1.5714e-08 | 688751.2902 | 83249.263 | 0 | 116532.5404 | 110705.9134
2 | year_bio.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 0 | 275474.4205 | 813733.0461 | 5.223e-12 | 246332.1369 | 57036.1496 | 54184.3422 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 0 | 688686.0512 | 83087.5599 | 0 | 116840.5796 | 110998.5506
3 | year_fc.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 0 | 0 | 1555813.6627 | 6.8212e-13 | 712836.2165 | 59078.4809 | 56124.5569 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 0 | 0 | 304324.5663 | 0 | 97941.2759 | 93044.2121
4 | year_import_min_bio_fc.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 611293.8444 | 87676.6419 | 156444.2437 | 13249.7886 | 0 | 42828.3845 | 40686.9653 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 550164.46 | 219191.6048 | 248620.0815 | 297 | 102526.7831 | 96517.356
5 | year_import_min_bio.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 0 | 276789.5832 | 563234.9457 | 3.2955e-11 | 0 | 20.1351 | 19.1284 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 0 | 691973.9581 | 324149.7223 | 1782 | 110674.2002 | 105032.2389
6 | year_import_min_fc.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 648401.1116 | 0 | 208962.6561 | 15827.0849 | 0 | 30102.4084 | 28589.2478 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 583561.0004 | 0 | 432717.7533 | 1287 | 89347.0966 | 84045.062