## KPI
| Case | Total cost | Emissions | Self-generation | fc_hours | Load factor | TEr | T_mean | Spot_mean | el_price | dh_price | P_imp_max
1 | 2050_year_bio_fc.xlsx | 183572.7273 | 10026353.5871 | 0.69709 | 7116 | 0.93703 | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 66487.5977 | 28871.3898 | 500 | 170363.2273
2 | 2050_year_bio.xlsx | 185769.3411 | 19698064.8706 | 0.54189 | 0 |  | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 90162.165 | 25024.4299 | 461.0721 | 172559.8411
3 | 2050_year_fc.xlsx | 183275.7267 | 10015001.5019 | 0.69758 | 7141 | 0.93444 | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 66432.56 | 28579.716 | 500 | 170066.2267
4 | 2050_year_import_min_bio_fc.xlsx | 215953.6553 | 5648002.4765 | 0.79305 | 6702 | 0.91211 | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 21668.7708 | 40407.3662 | 158.6119 | 202744.1553
5 | 2050_year_import_min_bio.xlsx | 211824.8437 | 16398281.2541 | 0.54663 | 0 |  | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 54221.619 | 49135.1889 | 158.6119 | 198615.3437
6 | 2050_year_import_min_fc.xlsx | 212229.181 | 6775243.0187 | 0.67216 | 6932 | 0.93537 | 1.168 | 3.3894 | 0.039288 | 26138.513 | 61124.9549 | 158.6119 | 199019.681

## Total power
| Case | P_demand | P_pv | P_fc | P_bio | P_imp | P_exp | Boiler | V_bat_ch | V_bat_dis | Q_demand | Q_st | Q_fc | Q_bio | Q_dh | Q_heater | V_tes_ch | V_tes_dis
1 | 2050_year_bio_fc.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 666789.435 | 2.3372e-10 | 485567.5865 | 3.7361 | 310053.0114 | 45535.0358 | 43258.284 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 600110.4915 | 5.8429e-10 | 107309.0591 | 0 | 104176.8603 | 98968.0173
2 | 2050_year_bio.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 0 | 275514.1826 | 813422.9866 | 5.2722e-12 | 246059.9097 | 57074.7487 | 54221.0112 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 0 | 688785.4566 | 83232.3116 | 0 | 116279.1753 | 110465.2166
3 | 2050_year_fc.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 667282.6139 | 0 | 484618.732 | 5.9762 | 309587.6244 | 45684.4632 | 43400.24 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 600554.3525 | 0 | 107302.1326 | 0 | 103607.8108 | 98427.4203
4 | 2050_year_import_min_bio_fc.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 611293.8444 | 87676.6419 | 156444.2437 | 13249.7886 | 0 | 42828.3845 | 40686.9653 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 550164.46 | 219191.6048 | 248620.0815 | 297 | 102526.7831 | 96517.356
5 | 2050_year_import_min_bio.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 0 | 276789.5832 | 563234.9457 | 3.2955e-11 | 0 | 20.1351 | 19.1284 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 0 | 691973.9581 | 324149.7223 | 1782 | 110674.2002 | 105032.2389
6 | 2050_year_import_min_fc.xlsx | 902809.209 | 62785.6869 | 648401.1116 | 0 | 208962.6561 | 15827.0849 | 0 | 30102.4084 | 28589.2478 | 1054488.4458 | 42224.7268 | 583561.0004 | 0 | 432717.7533 | 1287 | 89347.0966 | 84045.062